## 业主老齐报价
户型 | 81平报价
项目说明 | 出租装 | 简装 | 精装
基础工程：防水、铺砖、批灰刷漆 | 29500 | 32160 | 36200
木工：吊顶、厨卫门、天花 | 5800 | 11420 | 12400
水电：出租--不改水电，完成排污管道；简装--不改电路，水路全部重做，更换开关面板；精装--水电全部重做 | 2000 | 5000 | 13500
其他：施工保护，管理费等 | 3500 | 3500 | 4000
总计费用 | 40800 | 52080 | 66100
说明：此份报价为总体报价，具体报价明细另见各户型报价清单；报价为原始户型报价，如有意愿，请参考客户型施工方案，各户型效果图，确定方案后再确定最终价格
报价单位：深圳市富爱装饰工程有限公司
联系人：2栋802 老齐
手机：13714107696
微信号:a13714107696
公司地址：龙华民治牛栏前 润茂大厦

## 豆妈推荐老徐报价
装修报价单
业主姓名：TiNa供图 |  |  | 联系电话： |  |  | 户型：04户型 81㎡ |  | 工程地址：2栋2404
装修团队：三木自装服务队 |  |  | 项目负责人：徐三木 联系电话：18666215301 |  |  |  |  | 报价日期：2018年11月5日
项次 | 分部分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 辅料费 |  | 人工费 |  | 主材及辅材 规格 型号 品牌 等级
|  |  |  | 单价 | 小计 | 单价 | 小计
一 | 拆 除 工 程
1 | 拆除厨房与卫生间过道墙体 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | （小于1平方按1平方计算）包人工，装袋，运至小区指定地点（不含外运费）。
2 | 拆除次卧1移门处墙体 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | （小于1平方按1平方计算）包人工，装袋，运至小区指定地点（不含外运费）。
3 | 拆除书房门处墙体 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | （小于1平方按1平方计算）包人工，装袋，运至小区指定地点（不含外运费）。
4 | 铲除大厅，次卧原有天面，墙面油漆，腻子 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | （小于1平方按1平方计算）包人工，装袋，运至小区指定地点（不含外运费）。
5 | 机械开孔 （直径4cm内） | 个 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 机器、工具、人工 （如铺设水管、电管、下水管用孔）
6 | 机械开孔 （直径6cm内） | 个 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 机器、工具、人工 （如热水器孔、挂机空调孔）
7 | 机械开孔 （直径10cm内） | 个 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 机器、工具、人工 （如浴霸排风扇孔、柜机空调孔）
8 | 机械开孔 （直径16cm内） | 个 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 如：脱排油烟机孔 （注：以上打孔均按实际计算
| 小 计 |  |  |  | 0 |  | 0
二 | 土建基础部分
1 | 砌墙（厨房与卫生间通道） | ㎡ | 0 | 65 | 0 | 55 | 0 | 轻质砖，海螺牌32.5等级水泥，中粗沙，工具，人工 工艺要求：新旧墙之间均要加入拉结钢筋，表面增加铁丝网、防裂布处理
2 | 墙体粉刷（单面） | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 25 | 0
3 | 砌墙（书房门新建墙） | ㎡ | 0 | 65 | 0 | 55 | 0
4 | 墙体粉刷（单面） | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 25 | 0
5 | 砌墙（次卧2门洞修补） | ㎡ | 0 | 65 | 0 | 55 | 0
6 | 墙体粉刷（单面） | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌 32.5水泥，中粗沙1:2:5,2cm以内
7 | 砌墙（次卧1新建墙体） | ㎡ | 0 | 65 | 0 | 55 | 0
8 | 墙体粉刷（单面） | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌325水泥，河沙，人工
17 | 砌玻璃砖墙（普价） | ㎡ | 0 | 520 | 0 | 65 | 0 | 190*190*80mm玻璃砖，根据具体情况定价
9 | 砌墙（卫生间隔墙） | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌325水泥，河沙，人工
10 | 墙体粉刷（单面） | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌325水泥，河沙，人工
11 | 主卧门洞修补 | ㎡ | 0 | 65 | 0 | 55 | 0 | 工艺及材料同上。
12 | 墙体粉刷（单面） | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 工艺及材料同上。
13 | 主卧床头背景墙体修平 | ㎡ | 0 | 65 | 0 | 55 | 0 | 工艺及材料同上。
14 | 墙体粉刷（单面） | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 工艺及材料同上。
15 | 地面高比例实木地板找平（大厅） | ㎡ | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌32.5水泥，中粗沙，人工
16 | 次卧1地面找平 | ㎡ | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌 32.5水泥，中粗沙1:2:5,2cm以内
17 | 大厅和次卧1砼基垫高（3cm) | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 注；每cm另加材料费5元，人工费5元。
18 | 次卧2地面找平 | ㎡ | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌 32.5水泥，中粗沙1:2:5,2cm以内
19 | 主卧地面找平 | ㎡ | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌 32.5水泥，中粗沙1:2:5,2cm以内
20 | 玄关地面找平 | ㎡ | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌 32.5水泥，中粗沙1:2:5,2cm以内
21 | 餐厅地面找平 | ㎡ | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌 32.5水泥，中粗沙1:2:5,2cm以内
22 | 过道地面找平 | ㎡ | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌 32.5水泥，中粗沙1:2:5,2cm以内
23 | 卫生间回填 | 项 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 陶粒，水泥，河沙，轻质砖，铁丝网，人工。
24 | 浴缸外围做墙 | ㎡ | 0 | 65 | 0 | 55 | 0 | 灰砂砖，水泥，沙，人工
25 | 墙体粉刷（单面） | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 水泥，沙，人工
26 | 现场施工成品保护 | 项 | 1 | 400 | 400 | 150 | 150 | 彩条布专用保护膜（成品保护必须使用）
| 土建基础部分合计 |  |  |  | 400 |  | 150
三 | 防水工程
1 | 公卫生间地面（3次） | ㎡ | 1.39 | 33 | 45.87 | 15 | 20.85 | 深圳聚合物新黑豹防水（松平山），墙两次，地三次，48小时闭水试验及蓄水试验，包人工 。
2 | 公卫生间墙面（2次） | ㎡ | 11.4 | 33 | 376.2 | 15 | 171
3 | 生活间（洗脸地点）地面（3次） | ㎡ | 1.85 | 33 | 61.05 | 15 | 27.75
4 | 生活间（洗脸地点）墙面（2次） | ㎡ | 5.13 | 33 | 169.29 | 15 | 76.95
5 | 厨房地面（3次） | ㎡ | 5.92 | 33 | 195.36 | 15 | 88.8
6 | 厨房墙面（2次） | ㎡ | 27 | 33 | 891 | 15 | 405
7 | 生活阳台地面（3次） | ㎡ | 1.57 | 33 | 51.81 | 15 | 23.55
8 | 大厅阳台地面（3次） | ㎡ | 2.35 | 33 | 77.55 | 15 | 35.25
| 防水工程合计 |  |  |  | 1868.13 |  | 849.15
四 | 铺贴工程 | 窗长 | 0 | 门长 | 0 |  |  | 海螺牌325水泥，河沙，人工。
|  | 面积 | 0 | 周长 | 0 | 层高 | 0
（一） | 厨房铺墙地砖 | ㎡ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 墙砖150*150正、菱贴 | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 | 材料说明：1、水泥砂浆、系数1：1：2、不含主材、勾缝剂另计。 工艺说明：1、无明显高低，缝隙均匀顺直。 2、单块空鼓系数<10mm2可不计，砖面与砖面高低<0.5mm （如用瓷砖胶贴，每平方另加15元）
| 墙砖150*150腰线集合拼花贴 |  | 0 | 15 | 0 | 95 | 0
| 墙砖300*600无缝砖铺贴 |  | 27.03 | 18 | 486.54 | 60 | 1621.8
2 | 腰线铺贴 | m | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 材料说明：1、水泥砂浆、系数1.1。2、不含主材、勾缝剂另计。 工艺说明：1、无明显高低，缝隙均匀顺直。2、，单块空鼓系数<10cm2可不计，砖面与砖面高低<0.5mm
3 | 地砖300*300防滑砖正铺 | ㎡ | 5.92 | 18 | 106.56 | 60 | 355.2 | 材料说明：1、水泥砂浆、系数1：1：2、不含主材、勾缝剂另计。 工艺说明：1、无明显高低，缝隙均匀顺直。 2、单块空鼓系数<10mm2可不计，砖面与砖面高低<0.5mm （如用瓷砖胶贴，每平方另加15元）
| 地砖300*300防滑砖菱铺 |  | 0 | 15 | 0 | 55 | 0
| 地砖300*300防滑砖拼花菱铺 |  | 0 | 15 | 0 | 85 | 0
4 | 墙地砖嵌缝剂 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 材料说明：1、德高牌专用防霉填缝剂。 工艺说明：1、用水调稀,专用工具填补。
5 | 门槛处大理石安装 | 条 | 2 | 18 | 36 | 30 | 60 | 工艺说明：天然大理石（宽度30厘米以内）， 小于1米算一米，超出一米按2米计算。
| 门槛处大理石（米黄系列） | m | 0 | 15 | 0 | 25 | 0
| 门槛处大理石（啡网纹、黑金沙） | m | 0 | 15 | 0 | 25 | 0
| 小计 |  |  |  | 629.1 |  | 2037
（二） | 公卫铺墙地砖 | ㎡ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 墙砖150*150正、菱贴 | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 | 材料说明：1、水泥砂浆、系数1：1：2、不含主材、勾缝剂另计。 工艺说明：1、无明显高低，缝隙均匀顺直。 2、单块空鼓系数<10mm2可不计，砖面与砖面高低<0.5mm （如用瓷砖胶贴，每平方另加15元）
| 墙砖150*150腰线集合拼花贴 |  | 0 | 15 | 0 | 95 | 0
| 墙砖300*600无缝砖铺贴 |  | 12 | 18 | 216 | 60 | 720
2 | 地砖300*300防滑砖正铺 | ㎡ | 1.4 | 18 | 25.2 | 60 | 84
3 | 淋浴房大理石挡水条磨边及安装 | 条 | 1 | 18 | 18 | 30 | 30
4 | 腰线铺贴 |  | 0 | 10 | 0 | 25 | 0
5 | 墙地砖嵌缝剂 | ㎡ |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 材料说明：1、德高牌专用防霉填缝剂。 工艺说明：1、用水调稀,专用工具填补。
6 | 门槛处大理石安装 | m | 1 | 18 | 18 | 30 | 30 | 工艺说明：天然大理石（宽度30厘米以内）
| 门槛处大理石（米黄系列） | m | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 工艺说明：天然大理石（宽度30厘米以内）
| 门槛处大理石（啡网纹、黑金沙） | m | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 工艺说明：天然大理石（宽度30厘米以内）
7 | 地漏安装 | 只 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10
| 小计 |  |  |  | 277.2 |  | 874
（三） | 生活阳台铺贴 | 窗长 | 0 | 门长 | 0
|  | 面积 |  | 周长 | 0 | 层高 | 0
1 | 墙砖150*150正、菱贴 | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 | 材料说明：1、水泥砂浆、系数1.1。2、不含主材、勾缝剂另计。 工艺说明：1、无明显高低，缝隙均匀顺直。 2、单块空鼓系数<10mm2可不计，砖面与砖面高低<0.5mm
| 墙砖150*150腰线集合拼花贴 |  | 0 | 15 | 0 | 95 | 0
| 地砖300*300无缝砖铺贴 |  | 1.6 | 18 | 28.8 | 60 | 96
2 | 窗台脚线铺贴 | m |  | 18 | 0 | 40 | 0 | 材料说明：1、水泥砂浆、系数1.1。2、不含主材、勾缝剂另计。 工艺说明：1、无明显高低，缝隙均匀顺直。2、，单块空鼓系数<10mm2可不计，砖面与砖面高低<0.5mm
| 地砖300*300防滑砖菱铺 |  | 0 | 15 | 0 | 45 | 0
| 地砖300*300防滑砖拼花菱铺 |  | 0 | 15 | 0 | 75 | 0
3 | 地砖嵌缝剂 | ㎡ | 1.6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 材料说明：1、德高牌专用防霉填缝剂。 工艺说明：1、用水调稀,专用工具填补。
4 | 门槛石大理石安装门槛处大理石安装 | m | 1 | 18 | 18 | 30 | 30 | 工艺说明：天然大理石（宽度30厘米以内）
| 门槛处大理石（米黄系列） | m | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 工艺说明：天然大理石（宽度30厘米以内）
| 门槛处大理石（啡网纹、黑金沙） | m | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 工艺说明：天然大理石（宽度30厘米以内）
5 | 地漏安装 | 只 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 人工、辅材、不锈钢地漏
| 小计 |  |  |  | 46.8 |  | 139
（四） | 大厅阳台铺贴 | 窗长 | 0 | 门长 | 0
|  | 面积 |  | 周长 | 0 | 层高 | 0
1 | 墙砖150*150正、菱贴 | ㎡ | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 | 材料说明：1、水泥砂浆、系数1.1。2、不含主材、勾缝剂另计。 工艺说明：1、无明显高低，缝隙均匀顺直。 2、单块空鼓系数<10mm2可不计，砖面与砖面高低<0.5mm
| 墙砖150*150腰线集合拼花贴 |  | 0 | 15 | 0 | 95 | 0
| 地砖300*300无缝砖铺贴 |  | 2.35 | 18 | 42.3 | 60 | 141
2 | 窗台脚线铺贴 | m |  | 18 | 0 | 40 | 0 | 材料说明：1、水泥砂浆、系数1.1。2、不含主材、勾缝剂另计。 工艺说明：1、无明显高低，缝隙均匀顺直。2、，单块空鼓系数<10mm2可不计，砖面与砖面高低<0.5mm
| 地砖300*300防滑砖菱铺 |  | 0 | 15 | 0 | 45 | 0
| 地砖300*300防滑砖拼花菱铺 |  | 0 | 15 | 0 | 75 | 0
3 | 地砖嵌缝剂 | ㎡ | 2.35 | 0 | 0 | 5 | 11.75 | 材料说明：1、德高牌专用防霉填缝剂。 工艺说明：1、用水调稀,专用工具填补。
4 | 门槛石大理石安装门槛处大理石安装 | m | 1 | 18 | 18 | 30 | 30 | 工艺说明：天然大理石（宽度30厘米以内）
| 门槛处大理石（米黄系列） | m | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 工艺说明：天然大理石（宽度30厘米以内）
| 门槛处大理石（啡网纹、黑金沙） | m | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 工艺说明：天然大理石（宽度30厘米以内）
5 | 地漏安装 | 只 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 人工、辅材、不锈钢地漏
| 小计 |  |  |  | 60.3 |  | 187.75
（五） | 大厅餐厅铺贴
1 | 地砖800*800釉面砖（大厅、餐厅） | ㎡ | 20.2185 | 18 | 363.933 | 60 | 1213.11 | 材料说明：1、水泥砂浆、系数1.1。2、不含主材、勾缝剂另计。 工艺说明：1、无明显高低，缝隙均匀顺直。2、，单块空鼓系数<10mm2可不计，砖面与砖面高低<0.5mm
2 | 过道地面斜铺贴 | ㎡ | 1.8444 | 18 | 33.1992 | 70 | 129.108
3 | 入户门玄关地面斜铺 | ㎡ | 3.1242 | 18 | 56.2356 | 70 | 218.694
4 | 过道波打线 | m | 0 | 15 | 0 | 30 | 0
5 | 踢脚线（大厅、餐厅、玄关、过道） | m | 21 | 10 | 210 | 18 | 378
6 | 大理石铺贴（入户门、厨房门、3房门、客厅门） | m | 8 | 15 | 120 | 30 | 240 | 包人工，不含主材、水泥、河沙等。
7 | 大厅落地窗大理石 | m | 0 | 10 | 0 | 30 | 0
8 | 主卧飘窗大理石 | 项 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
9 | 老人房飘窗大理石 | 项 | 1 | 30 | 30 | 100 | 100
10 | 小孩房飘窗大理石 | 项 | 1 | 30 | 30 | 100 | 100
| 小计 |  |  |  | 843.3678 |  | 2378.912
（六） | 主卧铺贴
1 | 地砖600*600或800*800釉面砖 | ㎡ | 11.0334 | 18 | 198.6012 | 60 | 662.004 | 包人工，不含主材、水泥、河沙等。
2 | 踢脚线 | m | 14.2 | 10 | 142 | 18 | 255.6
| 小计 |  |  |  | 340.6012 |  | 917.604
（七） | 老人房铺贴
1 | 地砖600*600或800*800釉面砖 | ㎡ | 6.027 | 18 | 108.486 | 60 | 361.62 | 包人工，不含主材、水泥、河沙等。
2 | 踢脚线 | m | 9.8 | 10 | 98 | 18 | 176.4
| 小计 |  |  |  | 206.486 |  | 538.02
（八） | 小孩房铺贴
1 | 地砖600*600或800*800釉面砖 | ㎡ | 5.341 | 18 | 96.138 | 60 | 320.46 | 包人工，不含主材、水泥、河沙等。
2 | 踢脚线 | m | 9.26 | 10 | 92.6 | 18 | 166.68
| 小计 |  |  |  | 92.6 |  | 166.68
| 铺贴工程合计 |  |  |  | 2496.455 |  | 7238.966
五 | 吊顶工程 | 窗长 | 0 | 门长 | 0 | 飘窗宽 | 0
|  | 面积 | 0 | 周长 | 0 | 层高 | 0 | 做窗帘盒另计
| 异型吊顶 | ㎡ | 0 | 100 | 0 | 80 | 0
| 顶面吊顶(弧形、拱形顶) | ㎡ | 0 | 155 | 0 | 85 | 0
3 | 顶面石膏阴角线 | m | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 材料说明：优质成品石膏护角线5CM-8CM以内 工艺说明：1，按工艺要求施工。2，涂面平整，边角顺直
5 | 灯槽 | m | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 材料说明：1、木龙骨，木工板“龙牌”纸面石膏板、自攻螺钉（局部造型顶用木工板）。2、反光灯槽单独计算长度
6 | 罗马柱 | 根 | 0 | 500 | 0 | 40 | 0 | 材料说明：优质成品石膏石膏罗马柱 安装及辅材 备注：价格暂定、根据最终成品定价
1 | 主卧吊顶（平面） | ㎡ |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 材料说明：1、木龙骨(防火处理)，轻钢龙骨，“石膏板”、自攻螺钉。2、不含乳胶漆。）（详见图纸 ） 工艺说明:1、多层9cm木板垫层，1.2cm石膏板用自攻螺钉固定，螺钉帽不得高出板面， 螺钉帽刷防锈漆。 注：吊顶高度超出3米，加脚手架费16元/㎡；平面吊顶按展开面积计算。异形吊顶宽度≦60CM，按延长米计算，超出另计。 （吊顶的费用根据实际造型计算）
2 | 阳台包空调管木梁制作 | m |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 材料说明：1、木龙骨(防火处理)，轻钢龙骨，“石膏板”、自攻螺钉。2、不含乳胶漆。）（详见图纸 ） 工艺说明:1、多层9cm木板垫层，1.2cm石膏板用自攻螺钉固定，螺钉帽不得高出板面， 螺钉帽刷防锈漆。 注：吊顶高度超出3米，加脚手架费16元/㎡；平面吊顶按展开面积计算。异形吊顶宽度≦60CM，按延长米计算，超出另计。 （吊顶的费用根据实际造型计算）
3 | 厨房吊顶（平面） | ㎡ |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 材料说明同上
4 | 卫生间吊顶（平面） | ㎡ |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 材料说明同上
5 | 主卧空调出风口吊顶(按实际） | ㎡ |  | 90 | 0 | 90 | 0
6 | 次卧2吊顶（平面） | ㎡ |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 材料说明同上
7 | 次卧1吊顶（平面） | ㎡ |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 材料说明同上
8 | 玄关吊顶（平面） | ㎡ |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 材料说明同上
9 | 餐厅吊顶（平面) | ㎡ |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 材料说明同上
10 | 过道吊顶（平面） | ㎡ |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 材料说明同上
11 | 窗帘盒制作(大厅） | m |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 材料说明：硅酸钙板，15cm木工板。
12 | 次卧2窗帘盒制作 | m |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 材料说明同上
13 | 次卧1窗帘盒制作 | m |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 材料说明同上
14 | 大厅吊顶（平面） | ㎡ |  | 80 | 0 | 80 | 0 | 材料说明：硅酸钙板，0.9cm实木板。
15 | 餐边柜顶木梁制作 | m |  | 80 | 0 | 80 | 0 | 材料说明：硅酸钙板，0.9cm实木板。
16 | 大厅包空调管木梁制作 | m |  | 80 | 0 | 80 | 0 | 材料说明：硅酸钙板，0.9cm实木板。
| 吊顶工程合计 |  |  |  | 0 |  | 0
六 | 油漆工程
1 | 墙面，顶面批嵌，油漆(全屋） | ㎡ | 240 | 0 | 0 | 28 | 6720 | 包人工，三遍腻子，打磨两遍，底漆一遍，面漆两遍。不含主材、辅材等
2 | 墙顶面乳胶漆(立邦美得丽) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 材料说明：1、立邦内墙乳胶漆 2、立邦时时丽底漆一次、面漆两次 。 备注：喷涂加1.5元/㎡ 彩涂加3元/㎡
| 墙顶面乳胶漆(立邦净味全效) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 墙顶面乳胶漆(大师怡美净味) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 材料说明：1、均使用大师内墙乳胶漆 2、配套底漆一次、面漆两次 。 备注：喷涂加1.5元/㎡ 彩涂加3元/㎡
| 墙顶面乳胶漆(大师芬美抗污) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 墙顶面乳胶漆(大师精彩5合1净味) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 墙顶面乳胶漆(全进口大师清逸净味全效) | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
3 | 墙面滚胶水 | ㎡ | 240 | 0 | 0 | 4 | 960 | 包人工，不含主材、辅材等。
| 油漆工程合计 |  |  |  | 0 |  | 7680
七 | 水电工程
1 | 可视电话移位 | 项 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 包人工安装
2 | 强电电箱移位 | 项 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 包人工安装，，豪华强电箱。
3 | 弱电箱安装 | 只 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 包人工，弱点电箱
4 | 强电电路改造 | m | 实际 | 18 | 0 | 20 | 0 | 包开槽，填槽，联塑线管，2.5㎡金龙羽国际多芯线，4㎡金龙羽国际多芯线，照明线四至两线为一组，插座三线为一组。
5 | 电路打槽 | m | 实际 | 0 | 0 | 10 | 0
6 | 弱点电路改造 | m | 实际 | 15 | 0 | 20 | 0 | 包人工联塑PVC导管，音响线，电话线，网线，电视线，开槽，填槽。
7 | 弱电路打槽 | m | 实际 | 0 | 0 | 10 | 0
8 | 底盒安装 | 只 | 实际 | 2 | 0 | 8 | 0 | 包人工，联塑底盒。
9 | 水路改造 | m | 实际 | 22 | 0 | 20 | 0 | 包联塑牌PPR水管，弯头，三通，内牙弯头，人工
10 | 水路打槽 | m | 实际 | 0 | 0 | 10 | 0 | 包人工开槽，填槽。
11 | 截止阀 | 只 | 0 | 95 | 0 | 8 | 0 | 包人工，截止阀。
12 | 50PVC管 | m | 实际 | 12 | 0 | 40 | 0 | 联塑管材
13 | 50PVC（束接、弯头） | 只 | 0 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 联塑管材
14 | 50PVC 弯头900（带检查口、S弯） | 只 | 0 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 联塑管材
15 | 75PVC管 | m | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 联塑管材
16 | 75PVC（束接、弯头） | 只 | 0 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 联塑管材
17 | 75PVC 弯头900（带检查口、S弯） | 只 | 0 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 联塑管材
18 | 110PVC管 | m | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 联塑管材
19 | 110PVC （束接、弯头） | 只 | 0 | 9.75 | 0 | 10 | 0 | 联塑管材
20 | 110PVC弯头900（带检查口、S弯） | 只 | 0 | 10.5 | 0 | 10 | 0 | 联塑管材
| 水电工程合计 |  |  |  | 0 |  | 16000 | 电线、水管全部更换。 电线外包套管，无裸线；水管均用热水管
八 | 卫生洁具安装工程
1 | 座便器安装 | 只 | 0 | 15 | 0 | 70 | 0 | 人工及玻璃胶
2 | 蹲便器安装 | 只 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 人工及玻璃胶
2 | 台盆柜安装 | 只 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 人工及玻璃胶
4 | 淋浴花洒安装 | 只 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 人工、生料带
5 | 角阀安装 | 只 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 人工、生料带
5 | 小五金安装 | 项 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 人工 （毛巾架、抽纸盒、马桶刷、三角架）
6 | 防雾镜安装 | 项 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 人工
8 | 拖把池安装 | 只 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 人工、玻璃胶
| 卫生洁具安装工程合计 |  |  |  | 0 |  | 0
九 | 灯具安装
1 | 开关、插座、电话等面板安装 | 只 | 实际 | 0 | 0 | 5 | 0 | 人工
2 | 全屋灯具安装 | 项 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 人工（大厅水晶灯除外）
| 灯具安装合计 |  |  |  | 0 |  | 0 | 灯具、面板及挂件等打包算，不分细项
| 辅料人工合计 |  |  |  | 4764.585 |  | 31918.116
十 | 基础装修工程直接费(材料＋人工 |  |  | 36682.701
1 | 垃圾外运运费： | 车（实际） |  | 0
2 | 施工材料上楼费 | 项 |  | 1500 |  |  |  | 仅含施工方材料
3 | 装修垃圾清运费 | 项 |  | 2000 |  |  |  | 人工装袋运至小区指定地点
十一 | 工程总造价 | 肆万零壹佰捌拾贰元柒角整 |  |  |  | 40182.701
注：1、本报价一切按预算施工，如有加减另外计算；
2、本报价未包含：家具橱柜、洁具、卫浴、开关、插座、灯具、瓷片、砖瓦、油漆、防盗网、房门、卫生间门与合金窗等； | （2）本报价未包含：家具橱柜/洁具/卫浴/开关/插座/灯具/瓷片/砖瓦/油漆/防盗网/房门/卫生间门与合金窗等
3、办理装修手续时乙方负责工人出入证等费用，不包含管理处收各种费用及税务局税务发票；
4、业主自购材料须抵至施工现场；
5、本报价所列项目一经甲乙双方认真考虑确定，双方均不能随意更改或增减，如果为了效果更加完善，双方协商后作出书面签字，作为结算和付款的依据；
6、室内装饰装修工程保修期限为二年。有防水要求的厨房，卫生间防渗漏工程保修期限为五年；
7、双方签字后需付工程款15%，其余按进度付余款80%，尾款5%待工程竣工后双方验收后一个星期内付清；
甲方（客户）签字： |  |  |  |  | 乙方（项目承接方）签字：
Note on H191: wanglinjuan: 概算18000元
Note on D194: xiaoxiao: 改为0，不用蹲便器

## 娜娜半包价
筑梦环球（北京）装饰有限公司
装饰工程预算书
客户姓名：娜姐 工程地址：龙华尚峻
提示: 为充分保障您的权益,请您在签字确认前务必详细阅读该预算书全部内容,如有疑问请咨询为您服务的设计师.
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 施工工艺及材料说明
一 | 拆改项目
1 | 铲除原有墙顶面批灰 | ㎡ | 56 | 8 | 448 | 施工要求：毛坯面及铲除原有批灰 施工工艺：纯人工、清理、涂刷
2 | 铲除墙地面瓷砖 |  | 6.5 | 38 | 247 | 施工要求：铲除原有墙砖、地砖 施工工艺：纯人工、清理、垃圾装袋
3 | 拆普通砖墙墙厚200毫米以内 | ㎡ | 19 | 38 | 722 | 施工要求：铲除原有砖墙 施工工艺：纯人工、清理、垃圾装袋
|  |  |  | 小计 | 1417
二 | 新建项目
1 | 新建120mm墙体（轻质砖墙） | ㎡ | 15 | 160 | 2400 | 施工材料：水泥32.5R（海螺、华润、英洲、台泥牌）专用沙 施工工艺：现场放线，轻质砖、水泥砂浆。新墙与老墙交缝处用钢筋穿叉新老墙之间以增加墙体的牢固性、防开裂轻质砖，新老墙交界处挂钢丝网，不含批荡
2 | 水泥批荡 | ㎡ | 30 | 35 | 1050 | 施工材料：水泥32.5R（海螺、华润、英洲、台泥牌）专用沙 施工工艺：水泥砂浆。新墙与老墙交缝处用钢筋穿叉新老墙之间以增加墙体的牢固性、防开裂轻质砖，新老墙交界处挂钢丝网（不含墙面批灰、乳胶漆）
3 | 倒门头过梁 | m | 3 | 150 | 450 | 施工材料：水泥32.5R（海螺、华润、英洲、台泥牌）专用沙 8#钢筋
4 | 零星修补 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 施工材料：水泥32.5R（海螺、华润、英洲、台泥牌）专用沙
5 | 包水管单条 | m | 4.7 | 150 | 705 | 施工材料：灰砖或红砖、水泥32.5R（海螺、华润、英洲、台泥牌）专用沙 施工工艺：现场放线灰砖、水泥砂浆、批荡、(不含贴砖)
6 | 墙面挂网 | ㎡ | 160 | 8 | 1280 | 人工加材料
7 | 天花墙面刷界面剂 | ㎡ | 220 | 5 | 1100 | 施工要求：毛坯面及铲除原有批灰后均可涂刷,含材料（不含厨卫） 施工工艺：纯人工、清理、涂刷
|  |  |  | 小计 | 7985
三 | 客餐厅，过道
1 | 石膏板吊顶(平顶) | ㎡ | 9 | 210 | 1890 | 1、轻钢龙骨/木龙骨、9mm石膏板。 按展开面积计算。 灯具、布线、顶漆等费用另计 2、若使用可耐福龙骨及石膏板另加20.00元/m2
2 | 石膏板边吊 | m | 18 | 230 | 4140 | 1、轻钢龙骨木龙骨、9mm石膏板。 按展开面积计算。 灯具、布线、顶漆等费用另计 2、若使用可耐福龙骨及石膏板另加20.00元/m2
3 | 天花批灰腻子底 | ㎡ | 25 | 30 | 750 | 施工材料：卓邦GB-888成品腻子 施工工艺：人工，材料，天花夹板缝用环氧树脂贴网带补缝，“卓邦GB-888”环保腻子粉,批灰共计三遍
4 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 25 | 9 | 225 | 1、刷底漆一遍、面漆二遍。(调色、天花与墙面分色费另加收3元/㎡）油漆业主自购
5 | 过门石安装 | m | 1 | 80 | 80 | 人工辅料。石材宽度不大于300mm。每超100mm加10元/米
6 | 瓷砖波打线 | m | 13.5 | 30 | 405 | 施工材料：指定水泥32.5R（海螺、华润、英洲、台泥牌）专用沙 施工工艺：干贴法，1：3干沙浆，厚度为含砖50mm,厚度每增加10mm,单价增加10元/㎡。不含专业切割.瓷砖业主自购
7 | 暗藏踢脚线 | m | 22 | 30 | 660 | 施工材料：水泥32.5R（海螺、华润、英洲、台泥牌）专用沙 施工工艺：干贴法，地面用弹线方式，踢脚线业主自购
8 | 地面地砖铺贴 | ㎡ | 25 | 65 | 1625 | 施工工艺：干贴法，1：3干沙浆，厚度为含砖50mm,厚度每增加10mm,单价增加10元/㎡。不含填缝及专业切割.瓷片由业主自购.800*800尺寸以上，300×300mm尺寸以下的贴砖价格另计。斜铺，工字形贴砖价格另计地砖业主自购 海螺牌32.5R水泥，河沙。
9 | 墙面基层处理 | ㎡ | 75.6 | 30 | 2268 | 施工材料：指定卓邦GB-888成品腻子 施工工艺：人工，材料，天花夹板缝用环氧树脂贴网带补缝，“卓邦GB-888”环保腻子粉,批灰共计三遍
10 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 75.6 | 9 | 680.4 | 1、刷底漆一遍、面漆二遍。(调色、天花与墙面分色费另加收3元/㎡）油漆业主自购
|  |  |  | 小计 | 12723.4
四 | 厨房
1 | 过门石安装 | m | 1 | 80 | 80 | 人工辅料。石材宽度不大于300mm。每超100mm加10元/米，异型单加20/米，不足一米按一米计算
2 | 地面地砖铺贴 | ㎡ | 6.5 | 65 | 422.5 | 施工工艺：干贴法，1：3干沙浆，厚度为含砖50mm,厚度每增加10mm,单价增加10元/㎡。不含填缝及专业切割.瓷片由业主自购.800*800尺寸以上，300×300mm尺寸以下的贴砖价格另计。斜铺，工字形贴砖价格另计地砖业主自购 海螺牌32.5R水泥，河沙。
3 | 墙地面防水处理 | ㎡ | 34 | 48 | 1632 | 施工材料：指定黑豹家装JS-II防水剂、刷子、滚桶 施工工艺：清理地面，修补沙眼、墙洞。专用黑豹家装JS-II防水剂，地面防水满刷三遍、地面防水做到墙面30公分满刷三遍、墙面2.4米以下满刷做到并无漏刷迹象。地面防水做完，第二天防水高于原有地面水平线做闭水试验48小时
4 | 墙面铺贴砖（单边尺寸600以内300以上正铺） | ㎡ | 27 | 75 | 2025 | 含“海螺”牌水泥，砂浆；铺贴人工费(主材及填缝剂业主自购），300x300mm以下或600x600mm以上规格60元/m2，200*200mm以下规格90元/m2，斜铺另加25元/m2,铺贴大理石85元/m2。 。若使用德高瓷砖胶粘贴每平方加30元。
|  |  |  | 小计 | 4159.5
五 | 主卧
1 | 天花批灰腻子底 | ㎡ | 11 | 30 | 330 | 施工材料：卓邦GB-888成品腻子 施工工艺：人工，材料，天花夹板缝用环氧树脂贴网带补缝，“卓邦GB-888”环保腻子粉,批灰共计三遍
2 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 11 | 9 | 99 | 1、刷底漆一遍、面漆二遍。(调色、天花与墙面分色费另加收3元/㎡）油漆业主自购
3 | 天花石膏角线 | m | 11 | 25 | 275 | 施工材料：广州穗华牌石膏线 施工工艺：石膏线、靠木板处每400㎜-600mm三角型加自攻螺丝加固、人工及附料、含主材
4 | 石膏角线乳胶漆 | m | 11 | 10 | 110 | 施工要求：平整美观、修补钉眼 施工工艺：接缝处理，打磨至平整，刷两遍底漆两遍面漆
5 | 大理石窗台安装 | m | 2.5 | 120 | 300 | 人工辅料。石材宽度不大于300mm。每超100mm加10元/米，异型单加20/米
6 | 墙面基层处理 | ㎡ | 37.8 | 30 | 1134 | 施工材料：指定卓邦GB-888成品腻子 施工工艺：人工，材料，天花夹板缝用环氧树脂贴网带补缝，“卓邦GB-888”环保腻子粉,批灰共计三遍
7 | 过门石安装 | m | 1 | 80 | 80 | 人工辅料。石材宽度不大于300mm。每超100mm加10元/米
8 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 37.8 | 9 | 340.2 | 1、刷底漆一遍、面漆二遍。(调色、天花与墙面分色费另加收3元/㎡）油漆业主自购
|  |  |  | 小计 | 2668.2
六 | 卫生间
1 | 沉降池二级防水处理 | ㎡ | 3.9 | 48 | 187.2 | 施工材料：黑豹家装JS-II防水剂、刷子、滚桶 施工工艺：陶粒回填二分之一后铺钢网找平，做防水，预留排水地漏
2 | 沉降池陶粒回填(深400毫米以内) | ㎡ | 1.8 | 280 | 504 | 施工材料：水泥32.5R（海螺、华润、英洲、台泥牌）专用沙 施工工艺：人工，家装专用32.5R水泥、沙、陶粒搅拌、上铺钢网、再水泥沙浆找平；
3 | 墙地面防水处理 | ㎡ | 21 | 48 | 1008 | 施工材料：指定黑豹家装JS-II防水剂、刷子、滚桶 施工工艺：清理地面，修补沙眼、墙洞。专用黑豹家装JS-II防水剂，地面防水满刷三遍、地面防水做到墙面30公分满刷三遍、墙面2.4米以下满刷做到并无漏刷迹象。地面防水做完，第二天防水高于原有地面水平线做闭水试验48小时
4 | 过门石安装 | m | 1 | 80 | 80 | 人工辅料。石材宽度不大于300mm。每超100mm加10元/米，异型单加20/米
5 | 地面找平 | ㎡ | 3.9 | 35 | 136.5 | 原地面找毛处理后32.5水泥沙浆找平，保养压光厚度不超过4cm。每超1cm加10元/m2 海螺牌32.5R水泥，河沙。
6 | 地面地砖铺贴 | ㎡ | 3.9 | 65 | 253.5 | 施工工艺：干贴法，1：3干沙浆，厚度为含砖50mm,厚度每增加10mm,单价增加10元/㎡。不含填缝及专业切割.瓷片由业主自购.800*800尺寸以上，300×300mm尺寸以下的贴砖价格另计。斜铺，工字形贴砖价格另计地砖业主自购 海螺牌32.5R水泥，河沙。
7 | 墙面铺贴砖（单边尺寸600以内300以上正铺） | ㎡ | 19 | 75 | 1425 | 含“海螺”牌水泥，砂浆；铺贴人工费(主材及填缝剂业主自购），300x300mm以下或600x600mm以上规格60元/m2，200*200mm以下规格90元/m2，斜铺另加25元/m2,铺贴大理石85元/m2 。若使用德高瓷砖胶粘贴每平方加30元。
|  |  |  | 小计 | 3594.2
七 | 休息室
1 | 天花批灰腻子底 | ㎡ | 5.7 | 30 | 171 | 施工材料：卓邦GB-888成品腻子 施工工艺：人工，材料，天花夹板缝用环氧树脂贴网带补缝，“卓邦GB-888”环保腻子粉,批灰共计三遍
2 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 5.7 | 9 | 51.3 | 1、刷底漆一遍、面漆二遍。(调色、天花与墙面分色费另加收3元/㎡）油漆业主自购
3 | 天花石膏角线 | m | 11 | 25 | 275 | 施工材料：广州穗华牌石膏线 施工工艺：石膏线、靠木板处每400㎜-600mm三角型加自攻螺丝加固、人工及附料、含主材
4 | 石膏角线乳胶漆 | m | 11 | 10 | 110 | 施工要求：平整美观、修补钉眼 施工工艺：接缝处理，打磨至平整，刷两遍底漆两遍面漆
5 | 墙面基层处理 | ㎡ | 29 | 30 | 870 | 施工材料：指定卓邦GB-888成品腻子 施工工艺：人工，材料，天花夹板缝用环氧树脂贴网带补缝，“卓邦GB-888”环保腻子粉,批灰共计三遍
6 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 29 | 9 | 261 | 1、刷底漆一遍、面漆二遍。(调色、天花与墙面分色费另加收3元/㎡）油漆业主自购
7 | 过门石安装 | m | 1 | 80 | 80 | 人工辅料。石材宽度不大于300mm。每超100mm加10元/米
8 | 飘窗窗台安装 | m | 2 | 160 | 320 | 人工辅料。石材宽度不大于300mm。每超100mm加10元/米，异型单加20/米
|  |  |  | 小计 | 2138.3
八 | 儿童房
1 | 天花批灰腻子底 | ㎡ | 7.6 | 30 | 228 | 施工材料：卓邦GB-888成品腻子 施工工艺：人工，材料，天花夹板缝用环氧树脂贴网带补缝，“卓邦GB-888”环保腻子粉,批灰共计三遍
2 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 7.6 | 9 | 68.4 | 1、刷底漆一遍、面漆二遍。(调色、天花与墙面分色费另加收3元/㎡）油漆业主自购
3 | 天花石膏角线 | m | 11 | 25 | 275 | 施工材料：广州穗华牌石膏线 施工工艺：石膏线、靠木板处每400㎜-600mm三角型加自攻螺丝加固、人工及附料、含主材
4 | 石膏角线乳胶漆 | m | 11 | 10 | 110 | 施工要求：平整美观、修补钉眼 施工工艺：接缝处理，打磨至平整，刷两遍底漆两遍面漆
5 | 墙面基层处理 | ㎡ | 31.64 | 30 | 949.2 | 施工材料：指定卓邦GB-888成品腻子 施工工艺：人工，材料，天花夹板缝用环氧树脂贴网带补缝，“卓邦GB-888”环保腻子粉,批灰共计三遍
6 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 31.64 | 9 | 284.76 | 1、刷底漆一遍、面漆二遍。(调色、天花与墙面分色费另加收3元/㎡）油漆业主自购
7 | 过门石安装 | m | 1 | 80 | 80 | 人工辅料。石材宽度不大于300mm。每超100mm加10元/米
8 | 飘窗窗台安装 | m | 2.1 | 160 | 336 | 人工辅料。石材宽度不大于300mm。每超100mm加10元/米，异型单加20/米
|  |  |  | 小计 | 2331.36
九 | 阳台
1 | 顶面基层处理 | ㎡ | 3.9 | 36 | 140.4 | 施工材料：卓邦GB-888成品腻子 施工工艺：人工，材料，天花夹板缝用环氧树脂贴网带补缝，“卓邦GB-888”环保腻子粉,批灰共计三遍
2 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 3.9 | 9 | 35.1 | 1、刷底漆一遍、面漆二遍。(调色、天花与墙面分色费另加收3元/㎡）油漆业主自购
3 | 地面防水处理 | ㎡ | 3.9 | 48 | 187.2 | 施工材料：指定黑豹家装JS-II防水剂、刷子、滚桶 施工工艺：清理地面，修补沙眼、墙洞。专用黑豹家装JS-II防水剂，地面防水满刷三遍、地面防水做到墙面30公分满刷三遍、墙面2.4米以下满刷做到并无漏刷迹象。地面防水做完，第二天防水高于原有地面水平线做闭水试验48小时
4 | 地面地砖铺贴 | ㎡ | 3.9 | 65 | 253.5 | 施工工艺：干贴法，1：3干沙浆，厚度为含砖50mm,厚度每增加10mm,单价增加10元/㎡。不含填缝及专业切割.瓷片由业主自购.800*800尺寸以上，300×300mm尺寸以下的贴砖价格另计。斜铺，工字形贴砖价格另计地砖业主自购 海螺牌32.5R水泥，河沙。
5 | 地台延边贴砖 | m | 2.75 | 50 | 137.5 | 施工材料：水泥32.5R（海螺、华润、英洲、台泥牌）专用沙 施工工艺：干贴法，在地面找平后，1：3干沙浆，厚度为含砖50mm,厚度每增加10mm,单价增加10元/㎡。.瓷片由业主自购.800*800尺寸以上，300×300mm尺寸以下的贴砖价格另计。斜铺，工字形贴砖价格另计地砖业主自购
|  |  |  | 小计 | 753.7
十 | 安装及综合项目
1 | 瓷砖勾缝 | ㎡ |  | 8 |  | 施工说明：人工清理，填缝剂业主自购
2 | 开关插座安装人工费 | 项 | 1 | 400 | 400 | 施工说明：二房300元、三房400元、四房800元、五房及复式别墅1200元以上
3 | 灯具安装 （不含吊灯） | 项 | 1 | 400 | 400 | 施工说明：二房200元、三房400元、四房800元、五房及复式别墅1200元以上
4 | 小五金安装人工费 | 项 | 1 | 300 | 300 | 施工说明：二房200元、三房300元、四房600元、五房及复式别墅800元以上
5 | 卫浴洁具安装 | 项 | 1 | 300 | 300 | 施工说明：一卫300元、二卫400元、三卫600元、五房及复式别墅800元以上
6 | 成品保护 | 项 | 1 | 1100 | 1100 | 地胶，人工。
7 | 施工垃圾清运 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 施工说明：负责施工过程中地面垃圾清理至物业指定地点及竣工前的卫生清洁（不能使用电梯另计）
8 | 垃圾外运费 | 项 | 实际 | 800 |  | 外请车辆将垃圾运至处理站费用
|  |  |  | 小计 | 3700
十一 | 水电改造项目
1 | 强电线路2.5平方布管布线 | m |  | 39 | 0 | 施工材料：宝狮/联塑线管牌易弯曲4分PVC管，2.5平方金龙羽阻燃铜线 施工工艺：横平竖直、强弱电分开100-150MM
2 | 强电线路4平方布管布线 | m |  | 45 | 0 | 施工材料：宝狮/联塑线管牌易弯曲4分PVC管，4平方金龙羽阻燃铜线 施工工艺：横平竖直、强弱电分开100-150MM
3 | 主线或入户线10平方毫米布管布线 | m |  | 80 | 0 | 施工材料：宝狮/联塑线管牌易弯曲4分PVC管、公装用联塑牌线管，10平方金龙羽BVR-19芯阻燃铜线 施工工艺：横平竖直、强弱电分开100-150MM
4 | 主线或入户线6平方毫布管布线 | m |  | 58 | 0 | 施工材料：宝狮/联塑线管牌牌易弯曲4分PVC管、公装用联塑牌线管，6平方金龙羽BVR-19芯阻燃铜线 施工工艺：横平竖直、强弱电分开100-150MM
5 | 网络走管 (弱电） | m |  | 35 | 0 | 施工材料：宝狮红、蓝线管牌易弯曲4分PVC管，安普牌铜丝8蕊网络线定制SUTP双层屏蔽网络线，电视线为 奋进达牌铜丝1蕊电视线 ，电话线为奋进达牌铜丝4蕊电话线，音箱线为奋进达牌铜丝2蕊音响线。 施工工艺：横平竖直、强弱电分开100-150M安普定制SUTP双层屏蔽网络线（如网络线业主自购，则打槽部分按30元/米收取，不打槽部分按20元/米收取）
6 | 换线 （2.5平方） | m |  | 30 | 0 | 施工材料：宝狮/联塑红、蓝线管牌易弯曲4分PVC管、2.5平方金龙羽阻燃铜线 施工工艺：更换原有线管内线，更换成2.5平方金龙羽阻燃铜线
7 | 换线 （4平方） | m |  | 35 | 0 | 施工材料：宝狮/联塑红、蓝线管牌易弯曲4分PVC管、4平方金龙羽阻燃铜线 施工工艺：更换原有线管内线，更换成4平方金龙羽阻燃铜线
8 | 冷热水管PPR管（管4分） | m |  | 80 | 0 | 走伟星/联塑DN20PP-R供水管（明管，开槽另计）
9 | 冷热水管PPR管（管6分） | m |  | 100 | 0 | 走伟星/联塑DN25PP-R供水管（明管，开槽另计）
10 | 110排污管改造 | m |  | 120 | 0 | 施工材料：联塑特制耐老化高弹性PVC线管 施工工艺：管壁用PVC胶水专用连接、下水处要加S弯头
11 | 75排水管改造 | m |  | 80 |  | 施工材料：联塑特制耐老化高弹性PVC线管 施工工艺：管壁用PVC胶水专用连接、下水处要加S弯头
12 | 50排水管改造 | m |  | 65 | 0 | 施工材料：联塑特制耐老化高弹性PVC线管 施工工艺：管壁用PVC胶水专用连接、下水处要加S弯头
13 | 给排水保温隔音处理 | m |  | 20 | 0 | DN20-DN160
14 | PVC空调下水管 | m |  | 30 |  | 施工材料：联塑特制耐老化高弹性PVC线管 施工工艺：管壁用PVC胶水专用连接、下水处要加S弯头
15 | 开槽 （砖墙） | m |  | 8 | 0 | 1、开槽埋单管 2、成品砂浆补槽处理 3、槽内每增加1根管另加5元/m
16 | 开槽 （混凝土墙） | m |  | 18 | 0 | 1、开槽埋单管 2、成品砂浆补槽处理 3、槽内每增加1根管另加5元/m
17 | 下水打孔 | 个 |  | 60 | 0 | 施工材料：联塑特制耐老化高弹性PVC管 施工工艺：管壁用PVC胶水专用连接、下水处要加S弯头
18 | 底盒 | 个 |  | 10 | 0 | 含人工、底盒
19 | 更换弱电箱 | 项 |  | 300 | 0 | 纯人工、不含电箱
20 | 更换强电箱 | 项 |  | 400 | 0 | 纯人工、不含电箱
21 | 水电局改预估 | 项 |  |  | 0 | 水电局改预估，最终以现场实测实量计算
|  |  |  | 小计 | 0
十二 | 工程直接费 |  |  |  | 41470.66
十三 | 工程管理费 |  |  | 0.05 | 2073.533
十四 | 设计费 | 项
十五 | 工程总费用 |  |  | 总计 | 43544.193
备注：
1、本预算乙方提供的材料均为乙方公司材料物流中心统一配送的材料或公司指定的供应商配送的材料，若乙方提供的材料有质量问题由乙方负责，若甲方有特别要求，乙方使用的材料到外面购买的，若价格高出公司配送价的部分由甲方补差价，同时，声明若因外购材料的质量问题造成的一切责任与后果由甲方负责
2、本预算报价为此报价预算面板为3cm厚，如更换为面板3.6cm厚或特定材料，单价超出普通面板。按市场价补差价
3、若家私部分门扇为百叶门，则在原基础上每平方米增加400元整。对于柜子的深度介于600毫米 ~ 900毫米 ，则在原基础上每平方米报价增加200元整；对于柜子深度介于900毫米 ~ 1200毫米 则按原报价两倍计算
4、柜子的抽屉每平方米限配一个抽屉，按每个柜子算，若超过限配数量的另收200元/个抽屉
5、欧式报价可在原报价基础上增加装饰线条费用,艺术门及艺术柜门根据设计复杂程度另行计算
6、以上报价所有墙面漆、天花漆均为白色系列，若改用彩色系列则须在原基础上上调5元/平方米
7、水管类如纯人工按40元/M收取，不含保修
8、此报价不含税，不含发票。如需开发票，税金按实际收取
9、客户须知：此报价为施工前预算价，除增减项目、水电、油漆等实际项目。报价浮动不超过10%。结算时需按实际数量收取
10、业主自购主材部分：砖类、大理石、五金及不锈钢、木地板、洁具、墙纸墙布、玻璃类、灯具、开关面板、软包、马赛克、艺术涂料、定制门类、橱柜、电器、铝扣板、定制铝合金窗等
11、此报价属白天正常施工报价，若工程需夜间施工或管理处禁止白天施工，按本工程价加40%加班费.任何理由不得低于该报价签定合同
12、甲方中途退单或变更合同的均承担合同报价的20%的违约金
13、报价不含装修税金，如管理处代收税金由甲方自理，如需开发票加合同总价的6.7%。此报价不含甲方物业管理处收取的任何费用,我公司只承担工人出入证工本费用（如管理费、施工期间水费、电费、设施维护费、垃圾清运费、垃圾外运费，公共设施维护费，工人出入管理费等）

## 娜娜柜体报价
柜体报价
部位 | 名称 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总额
主卧 | 衣柜 | 柜体+门板 | 板材：伟业牌，18厘，E0级； | ㎡ | 5.775 | 1700 | 9817.5
小孩房 | 衣柜 | 柜体+门板 | 板材：伟业牌，18厘，E0级； | ㎡ | 4.4825 | 1700 | 7620.25
次卧 | 衣柜 | 柜体+门板 | 板材：伟业牌，18厘，E0级； | ㎡ | 4.2075 | 1700 | 7152.75
客厅 | 酒柜 | 柜体+玻璃门板 | 板材：伟业牌，18厘，E0级； | ㎡ | 5.5 | 1500 | 8250
|  |  |  | 总价 |  |  | 32840.5